Drużbice, dnia 03.04.2020 r.

Znak postępowania: FZR.271.1.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: 	przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice”.

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97 - 403 Drużbice, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 09.03.2020 r.:

- Prosimy o informację jakie parametry ma spełniać ochronnik przepięć zastosowany dla obwodu stałoprądowych (DC) i zmiennoprądowych (AC)

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wymaga zastosowania wyłącznika bezpiecznikowego z odpowiedni dobranymi wkładkami do zabezpieczenia każdego z łańcuchów instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Prosimy o informacje, czy po stronie AC ma być ujęty wyłącznik różnicowo prądowy i jakie mam mieć ona parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia RCD.

- Prosimy o informację, czy wyłącznik różnicowoprądowy ma być w klasie A.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia RCD.

- Prosimy o informację, czy prąd wyłączeniowy wyłącznik różnicowoprądowy ma wynosić 100mA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia RCD.

- Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie udarowym 6kA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia RCD.

- Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik różnicowo prądowy o prądzie udarowym 10kA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga użycia RCD.

- Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby wyłącznik nadprądowy był w klasie charakterystyki C.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wyłącznik nadprądowy był w klasie charakterystyki B.

- Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik nadprądowy o prądzie udarowym 6kA.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użycia wyłącznika nadprądowego o prądzie udarowym 10 kA.

- Proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje wyłącznik nadprądowy o prądzie udarowym 10kA.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie.

- Prosimy o informację po czyje stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji odgromowych na obiektach mieszkalnych.

Odpowiedź:

Jeśli istnieje konieczność wykonania/modernizacji instalacji odgromowych na obiektach mieszkalnych obowiązek ten spoczywa na Beneficjencie.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wykonanie instalacji odgromowej leży po stronie Właściciela obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Proszę Zamawiającego o informację po czyjej stronie leży dostarczenie usługi połączenia z siecią Internet na obiektach mieszkalnych takiej usługi.

Odpowiedź:

Udostępnienie łącza internetowego na potrzeby monitoringu instalacji leży po stronie Beneficjenta.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku braku możliwości połączenia z zewnętrza siecią Internet u Beneficjenta Wykonawca wykona podstawowa konfigurację siecią falownika. Sama wewnętrzna konfiguracja sieciowa na obiekcie leży w gestii właściciela obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o informacje, czy przygotowanie miejsca montaży pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej na gruncie (wyrównanie terenu przygotowanie bloczków betonowych) leży po stronie Właściciela obiektu.

Odpowiedź:

Przygotowanie miejsca montaży pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej na gruncie (wyrównanie terenu przygotowanie bloczków betonowych) leży po stronie Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy leży konfguracja połączenia monitoringu instalacji fotowoltaicznej z istniejącą infrastrukturą sieci na obiekcie mieszkalnym. W przypadku braku takiej infrastruktury jej wykonanie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie połączyć urządzenia do monitoringu z siecią domową Beneficjenta, po stronie Beneficjenta leży udostępnienie tej sieci.

- Prosimy o informacje po czyjej stronie będzie ewentualne wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego obiektu.

Odpowiedź:

Po stronie Beneficjenta.

- W związku z rozwijającym się gwałtownie rynkiem instalacji fotowoltaicznych prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca może zastosować  modułów o wartości znamionowej większej niż 270Wp w technologii mono lub polikrystalicznej. Przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej sprawności modułu i  mocy poszczególnych zestawów zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Wykonawca może użyć modułów o mocach większych niż zapisane w dokumentacji projektowej przy zachowaniu wymagań tej dokumentacji oraz minimalnych mocy zestawów. 	Zamawiający dopuszcza użycie modułów monokrystalicznych.

We wszystkich załącznikach do SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający skreśla sformułowanie „polikrystaliczne” .

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż tolerancja mocy poszczególnych modułów instalacji fotowoltaicznej musi wynosić minimum od 0 do +4,9Wp.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż gwarancja liniowa utrzymania mocy nie może być mniejsza niż 80% po 25 latach użytkowania licząc od dnia uruchomienia instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją przetargową.

- W schemacie instalacji wymagane jest zamontowane systemu przeciwpożarowego (PPOŻ) podłączono do modułów fotowoltaicznych jednak niema opisu jakie warunki ma spełniać. Obecnie producenci proponują rozwiązanie w postaci optymalizatorów mocy z dodatkową opcją systemem PPOŻ. Prosimy więc Zamawiającego o uszczegółowienie w jakim standardzie ma być rozwiązanie takiego systemu.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, zawiera ona szczegółowy opis systemu PPOŻ.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż optymalizatory które mają być zastosowane w poszczególnych instalacjach nie muszą być wbudowane na etapie produkcji w moduł. Zamawiający dopuści zewnętrza układ optymalizacji podłączany do poszczególnych modułów oddzielnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy o Potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści optymalizatory producenta innego niż zastosowany falownik pod warunkiem spełnienia wymogu bezpieczeństwa i optymalizacji pracy całego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy o potwierdzenie, iż optymalizatory muszą spełniać również funkcje systemy PPOŻ obniżającego napięcia systemu do napięcia bezpiecznego w zastosowanym łańcuchu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o informację czy w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu do awarii nie podlegającego zakresowi Zamówienia koszty takiego przyjazdu pokryje Beneficjent.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie zastosowane falowniki na instalacjach fotowoltaicznych poniżej 3kW włącznie mogą być 1 fazowymi urządzeniami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- W specyfikacji projektowej zapisano wymóg maksymalnej odporności na obciążenie stateczne wynoszący minimum 8000 Pa, przy wykorzystaniu konstrukcje montażowej bazującej szynach montażowych, zgodnie z normą IEC 61215 z dwoma punktami podparcia.

Standardowa odporność na obciążenie statyczne, wynikająca z normy lEC 61215 to 5400 Pa. Zgodnie z przyjętymi zasadami obliczeń moduł o wytrzymałości 5400Pa ma wytrzymałość mechaniczną na obciążenie na poziomie 550 kg/m2. Miejscowość dla Gminy Żarnów i Paradyż leżą w II strefe śniegowej. Zgodnie z normą PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem wraz ze zmianą A z 1 z 2006 r. oraz Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3:2008: Oddziaływania na konstrukcje” odpowiada to obciążeniu mechanicznemu śniegiem  na poziomie 0,9 – 1,2 kN/m2 czyli około maksymalnie 120 kg/m2. Wynikający zakres obciążenia śniegowego jest mniejszy, niż wytrzymałość mechaniczna samego modułów fotowoltaicznych. Obliczenie te nie uwzględnią kąta ekspozycji modułów w kierunku południowy oraz powierzchni z jakiej jest wykonany moduł w postaci hartowanego szkła o własnościach antyrefeksyjnych. Odpowiednia ekspozycja modułów oraz zastosowane szkło powodują zsuwanie się śniegu z konstrukcji fotowoltaicznej i gromadzeniu się jej na samym dachu obiektu. Pragniemy dodać, iż obecni producenci modułów fotowoltaicznych w szczególności w Polsce rezygnują z zapisu o wytrzymałości modułów na 8000 Pa z uwagi na konieczność spełnienia kilku czynników. Pierwszym jest zastosowanie trzeciego proflu montażowego na środku modułów co wymusza gwarancja samego Producenta oraz powoduje zwiększeni o połowę koszty samego montażu konstrukcji. Przekłada to się na wyższą ostateczną ofertę Wykonawcy. Kolejnym czynnikiem wymuszającym zachowanie wytrzymałości 8000 Pa jest sam sposób montażu konstrukcji. Producenci wymuszają tu montaż tylko w pionie, co z uwagi na różny charakter dachów, wielkość instalacji i ograniczeniem zacienienia samych modułów może być nie możliwe do wykonania na wszystkich wyznaczonych budynkach. Prosimy więc Zamawiającego o rezygnację z wymogu wytrzymałości mechanicznej 8000 Pa i zastąpieniem jej standardową wartością 5400 Pa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dokumentacji przetargowej. Na rynku istnieje wielu producentów spełniających postawione wymagania.

- Prosimy o potwierdzeni że Zamawiający ma potwierdzone dla przynajmniej 90% instalacji z przedstawionej listy zgody na montaż instalacji fotowoltaicznych/solarnych od Beneficjentów/właścicieli obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający wymaga, aby szkło anty-refleksyjne zastosowanego modułu posiadał przepuszczalność światła na poziomie 94,5% potwierdzone przez producenta szkła. Pragniemy zauważyć i producenci modułów bazują na zewnętrznych firmach dostarczających materiał do produkcji. Mówimy tu niniejszym o ogniwach fotowoltaicznych, aluminium do ramy, foli EVA i oczywiście szkła.  Nazwy dostawców podzespołów stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Firm produkcyjnej i mogą być tak po prostu ujawnione osobo postronnym z uwagi na możliwe szkody finansowe jaki ponieść Producent modułów. Prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu przedstawienia oświadczenia Producenta szkła o przepuszczalności światła.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji przetargowej.

- Prosimy Zamawiającego o informacje, iż w przypadku rezygnacji któregoś z Benefcjentów z załączonej listy obiektów posiada odpowiednią listę osób rezerwowych na ich miejsce.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada listę rezerwową.

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu w przypadku problemów ze znalezieniem wymaganej liczby dodatkowych osób na etapie realizacji zmówienia.

Odpowiedź:

Ewentualne wydłużenie terminu realizacji projektu możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki zmiany umowy zostały wskazane w umowie i art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- Prosimy o informację po czyjej stronie leży uzyskanie zgody kominiarskiej na wykorzystanie szachtu wentylacyjnego na obiekcie obi entym zamówieniem.

Odpowiedź:

Po stronie Beneficjenta.

- Prosimy o potwierdzenie minimalnej gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz falownik (inwerter).

Odpowiedź:

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1-2 Projektu umowy (Załącznik nr 2b do SIWZ) Termin gwarancji wynosi: na panele fotowoltaiczne i inwertery – minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust. 7.

Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie, produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.

Zestaw pytań z dnia 11.03.2020 r.:

- Czy Zamawiający dopuści układ hydrauliczny kolektora w układzie pojedynczej harfy miedzianej przy założeniu spełnienia wymogu sprawności energetycznej i przepływu czynnika grzewczego przez układ instalacji solarnej. Pragniemy zauważyć, iż zmiana układu hydraulicznego nie wpływa na uzyski energetyczne a tym samym nie będzie miała wpływu na efekt ekologiczny inwestycji dla tej cześć zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzeń o najlepszej charakterystyce pracy oraz żywotności, w związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy dokumentacji bez zmian.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastosowania spawania metodą ultradźwiękowa połączenia absorbera z układem hydraulicznym. Pragniemy zauważyć, iż metoda spawu laserowego mimo swoich zalet wytrzymałości ma poważną wadę pod względem późniejszej eksploatacji. Z doświadczenia wynika iż w miejscach wykonania spawów powstaje  zjawisko mikro korozji, które poszerza się na całą powierzchnie adsorbera z upływem lat powodując powstanie przerw powietrznej. Ta przerwa stanowi warstwę izolacji która sprawia zmniejszenie przekazywania energii słonecznej do czynnika grzewczego. Z czasem więc oprócz widocznej korozji kolektor produkuje mniejszą ilość energii cieplnej, niż w metodzie spawu ultradźwiękowego. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spawu ultradźwiękowego jako równoważnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzeń o najlepszej charakterystyce pracy oraz żywotności, w związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy dokumentacji bez zmian.

Zestaw pytań z dnia 20.03.2020 r.:

- Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, w szczególności § 3, pkt. 2 (W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.), a więc kotłów przeznaczonych wyłącznie do spalania pelletu, i kotłów bez rusztu dodatkowego, ani żadnego elementu konstrukcyjnego wewnątrz kotła który umożliwiły by ręczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, półki, inne elementy tego typu)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Czy w związku z obowiązującymi przepisami, a więc Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z późniejszą zmianą, a więc Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, Dz. U. poz. 363, które to wymagają precyzyjnego określenia przez producenta kotła rodzaju paliwa jakie może być spalane w kotle – zgodnego z paliwem na jakim przeprowadzono badania określające klasę kotła, Zamawiający potwierdza, ze zaakceptuje kotły dla których właściwym paliwem będzie pellet zgodny z PN-EN ISO 17225-2: 2014, o charakterystyce:

- Średnica granulatu: 6 - 8mm (zalecane 6mm);

- Długość granulatu: 5 - 45mm;

- Wartość opałowa: > 17MJ/kg;

- Zawartość siarki: max. 0,03%;

- Wilgotność: < 12%;

- Zapopielenie: < 0,5%;

- Gęstość nasypowa: > 600kg/m3;

- Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów na biomasę (dotyczy kotłów standard) w których niezbędne czynności eksploatacyjne – okresowe czyszczenie powierzchni wewnętrznych kotła na których może osadzać się pył (warstwa pyłu stanowi naturalną izolację w związku z czym znacząco wpływa na obniżenie sprawności a tym samym zwiększone zużycie paliwa), będzie się odbywało w sposób łatwy dla użytkownika, to znaczy bez ograniczania światła drzwi dostępowych do komory wewnętrznej kotła (np. drzwi wyczystne) ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający potwierdza, że dla weryfikacji parametrów kotłów, oczekuje poniższych dokumentów: karta katalogowa, świadectwa 5 klasy wg. PN-EN 303.5 – 2012, zaświadczenia o spełnieniu wymagań dotyczących Eco Design, sprawozdania z badania na podstawie którego zostało wystawione świadectwo określające klasę kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Czy w odniesieniu do kotłów pelletowych, Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły, w których zabezpieczenie temperatury powrotu realizowane będzie przez sterowaną z automatyki kotła pompę zmieszania kotłowego z czujnikiem, pod warunkiem, że takie zabezpieczenie jest akceptowane przez danego producenta kotła

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Zarządcy Budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o określenie po czyjej stronie jest koszt wykonania analizy ryzyka dla budynków przed montażem instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu przeprowadzenia analizy ryzyka przed rozpoczęciem prac dla każdego budynku, a jeżeli zajdzie potrzeba wykonania takiej koszt leży po stronie Beneficjenta.

- Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

W razie konieczności wykonania instalacji odgromowej jej koszt spoczywa na mieszkańcu.

- Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Użytkownika instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o podanie ilości budynków posiadających instalację odgromową.

Odpowiedź:

Instalację odgromową posiada nie więcej niż  10 % budynków.

- W związku z wymogiem prezentacji danych dotyczących współczynnika PR (performance ratio) w instalacjach fotowoltaicznych na podstawie danych temperaturowych oraz natężenia promieniowania, prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga zastosowania stacji pogodowych dla każdej instalacji z osobna?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu współczynnika PR ( performance ratio).

- Proszę o podanie sposobu wyliczenia współczynnika PR.

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z współczynnika PR.

- W związku z brakiem opisu w SIWZ elementów PPOŻ, a znajdowania się na schematach wyłącznika PPOŻ prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania wyłączenia pożarowego dla każdej instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu zgodnie z opisem w dokumentacjach projektowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpuści ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku braku dostępności urządzeń, jeśli bark dostępności zostanie odpowiednio potwierdzony i nie był do przewidzenia na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy.

Odpowiedź:

Ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki zmiany umowy zostały wskazane w umowie i art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o informację na jakim etapie postępowania Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów.

Odpowiedź:

Dokumenty wymagane w rozdziale 8.7.3 SIWZ są wymagane w postępowaniu na zasadach określonych w SIWZ i w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dokumenty które powinien posiadać wykonawca wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) wymagane będą podczas realizacji zamówienia na etapie składania wniosków materiałowych.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji solarnej oraz kotła na biomasę modem do podłączenia instalacji solarnej do Internetu nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dokumentacji technicznej.

- Z uwagi na coraz większe anomalie pogodowe występujące na terytorium województwa lubelskiego, w szczególności tworzeniu się superkomórek burzowych, wnosimy o zmianę zapisów PFU dotyczących grubości szyby kolektorów słonecznych, która aby zapewnić zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas gradobicia powinna wynosić minimum 4 mm. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga kolektora słonecznego o dużej powierzchni zatem szyba kolektora aby oprzeć się zarówno obciążeniem śniegu jak i dużym kulom gradowym powinna mieć grubość co najmniej 4 mm. Powołujemy się także na wyrok KIO 783/19, w którym przedstawiona jest prawidłowość postępowania przy doborze kolektorów słonecznych o wyższej wytrzymałości na gradobicie co zapewni Zamawiającemu kolektor z szybą grubości 4 mm co jest standardem stosowanym u renomowanych producentów kolektorów słonecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z uwagi na warunki atmosferyczne jakie zdążają się na terenie gminy wymaga szyby o grubości minimum 4 mm.

- Prosimy i potwierdzenie, że okres rękojmi dla zadań jest niezależny od gwarancji udzielanej w kryterium oceny ofert i wynosi 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający wymaga podłączenia instalacji do monitoringu danych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wymaganej ilości podłączanych lokalizacji.

Odpowiedź:

Dla 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz dla wszystkich zainstalowanych kotłów na biomasę.

- Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż grzałki nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy i montażu reduktora ciśnienia w każdej instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie reduktora ciśnienia w instalacjach solarnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca będzie stosował rury PP o bardzo dobrych właściwościach izolujących, nie będzie konieczności dodatkowego dawania izolacji na rurach ZW, CWU i CO.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przy zastosowaniu rur solarnych PP stabilizowanych szkłem dopuszcza się zastosowanie izolacji o grubości 9mm.

- Prosimy o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie już posiadał kompletną listę z minimum 90% uczestnikami, u których będzie montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie  posiadał kompletną listę z uczestnikami.

- Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu zbiornika CWU oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Powyższe prace przygotowawcze są po stronie Właściciela budynku.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź:

Ewentualne wydłużenie terminu realizacji projektu możliwe będzie tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki zmiany umowy zostały wskazane w umowie i art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- Czy w zakres prac Wykonawcy dla kolektorów słonecznych do montażu na obiegu CO połączonego z górna wężownicą wchodzi dostawa i montaż pompy obiegu grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, rury, czujnik temperatury oraz rury wraz z izolacją po stronie połączenia zbiornika do kotła)?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy jest podłączenie (jeżeli istnieje) źródło ciepła które służyło do podgrzewu wody użytkowej, natomiast dostawa i montaż wszystkich elementów, które są niezbędne do prawidłowej pracy podgrzewania wody użytkowej tj. pompa obiegu grzewczego wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr siatkowy, czujnik temperatury), leżą po stronie Właściciela budynku.

- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie podłoża oraz wykonanie wykopów leżą po stronie Właściciela budynku.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

- Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji odgromowej nie leży do obowiązków Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji odgromowej w przypadku konieczności leży po stronie Beneficjenta.

- Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego CWU jest po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Demontaż zbiornika CWU leży po stronie Wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków mieszkańca jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu zbiornika CWU oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o informację ile układów kotłowych będzie wymagało „zamknięcia” odpowiedniego przerobienia na układ zamknięty. Prosimy o potwierdzenie, że prace z tym związane i dostarczenie wymaganej armatury wraz z urządzeniami leżą po stronie Beneficjenta, ponieważ jest to ingerencja w istniejący system.

Odpowiedź:

Zamknięcie układu leży po stronie Wykonawcy natomiast niezbędne elementy tj. zawór DBV1, naczynia przeponowe, czy odpowietrzniki są elementami dostarczanymi przez Właściciela budynku.

- Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego kotła oraz jego utylizacja jest po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Demontaż i wyniesienie istniejącego kotła jest po stronie Wykonawcy.

- Opierając się na doświadczeniu z innych podobnego typu inwestycji oraz mając na uwadze zaniki dostępu sieci Internetowej w miejscu montażu urządzeń, prosimy o informację ile instalacji powinno zostać podłączone do sieci w celu ich monitorowania. Co w przypadku jeśli w danej lokalizacji nie ma dostępu do sieci Internet lub sieć w danym punkcie obiektu jest niedostępna.

Odpowiedź:

Dla 5 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz dla wszystkich zainstalowanych kotłów na biomasę.

- Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego do zaworu mieszającego 4 drogowego, zamiennie stosowany zawór mieszający 3 drogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oby dwa rozwiązania.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga izolacji na rurach przy instalowaniu kotłów na biomasę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie komina i zrobienie otworu na podłączenie czopucha, ale także wykonanie instalacji wywiewnej i nawiewnej leży po stronie Właściciela nieruchomości u którego montowany jest kocioł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o informację na jakim etapie Zamawiający wymaga przedstawienia osób na umowę o pracę. Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie etatu zatrudnienia?

Odpowiedź:

Obowiązkiem wykonawcy jest zatrudnienie osób zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, zamawiający nie stawia żadnych wymogów dotyczących dokumentowania tego faktu w niniejszym postępowaniu. Konsekwencje karno-administracyjne naruszenia przepisów prawa pracy ponosi wykonawca lub podwykonawca jako pracodawca.

- Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nie objętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów ich usuwania.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania instalacji logami jednostki dofinansowującej. Jeśli ten wymóg występuje prosimy o wskazanie szczegółowych wytycznych w tym zakresie – rodzaj oznakowania, miejsce montażu, wielkość itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oznakowania instalacji przez Wykonawcę.

- Umowa §15b ust. 4 – Zamawiający określa, że naliczenie kar za niedotrzymanie czasu reakcji serwisu za każda dobę opóźnienia będzie wynosiło 300 zł. W naszym mniemaniu zapisy te są zbyt restrykcyjne, a nawet oderwane od rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że Zamawiający pragnie zabezpieczyć powodzenie planowej inwestycji, warto jednak zastanowić się, czy w finalnym wyniku, zapis ten nie będzie abstrakcyjny. Umowa zawierana jest w konkretnym celu – zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem samym w sobie, ale racjonalnym środkiem. Określenie kary w wskazanej wysokości wydaje się być znacznie przesadzonym zabiegiem. Prosimy o ponowna analizę zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje w/w zapis.

- Prosimy o informację czy w ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie termostatu pokojowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia leży dostawa termostatu pokojowego.

- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 (Zestaw pytań z dnia 09.03.2020 r.), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ, Projektu umowy (załącznik nr 2b do SIWZ), a mianowicie:

w rozdziale 4 pkt. 4.2.2 SIWZ skreśla się:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

  - montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,

- 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się 
z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

  - montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,

- 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

  - montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

- montaż inwertera,

- instalacja prądu stałego DC,

- instalacja prądu zmiennego AC,

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

- wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia  instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.

w § 2 ust. 2 Projektu umowy – Załącznik nr 2b do SIWZ (cześć 2 zamówienia) skreśla się:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

- montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych:

- 1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,

- 29 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 34 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

  - montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych:

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 2,16 kWp,

- 3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

  - montowane na gruncie u osób fizycznych:

- 2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 3,24 kWp,

- 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 4,32 kWp,

- 6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy min. 5,40 kWp,

- montaż inwertera,

- instalacja prądu stałego DC,

- instalacja prądu zmiennego AC,

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

- przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

- wykonanie instalacji w sposób umożliwiający jej podłączenie do sieci energetycznej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do przyłączenia  instalacji do sieci, a następnie po ich akceptacji przez Zamawiającego złoży je w OSD.

- W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 (Zestaw pytań z dnia 20.03.2020 r.), Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ, tym samym zmienia dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.3 SIWZ (w zakresie części 1 zamówienia), tym samym:

w rozdziale 8 pkt. 8.7.3 SIWZ przed zmianą jest:

- certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

- karty techniczne kolektorów obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1.

- karty techniczne zasobników obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.2.

- certyfikat potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

- karty techniczne kotłów na biomasę obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.A projektu.

w rozdziale 8 pkt. 8.7.3 SIWZ po dokonanej zmianie jest:

- certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

- karty katalogowe kolektorów obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1 podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim,

- karty katalogowe zasobników obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.2 podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim,

- karty katalogowe kotłów obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.2  podpisane przez producenta, jego autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora produktu na rynku polskim,

- świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy pzp,

- sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczo – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości,

- zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.

- Ponadto, Zamawiający dokonuje korekty Projektu umowy (Załącznik nr 2a do SIWZ), a mianowicie w § 14 ust. 1, dodaje się pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

na wykonane kotły na biomasę –  minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust.7.

oraz stosownej korekty Formularza ofertowego  (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wszystkie zmiany zostały naniesione na ujednolicony załącznik kolorem czerwonym.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami Zamawiający przedłużą termin składania  i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

#### Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

#### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

#### Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97 - 403 Drużbice,

#### pokój nr 10.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

#### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

#### Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97 - 403 Drużbice,

#### pokój nr 10.

- Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 047-110285 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 236a3b4f-ce91-420c-b8c8-1b5a533ae6da opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 03.04.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

.................................................

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)